## Notice d'utilisation
Guide d'application de la Taxinomie européenne (TE) pour le secteur Bâtiment - Immobilier (10/12/2021)
Aspects généraux
L'objectif de ce guide est de faire un état des lieux des pratiques réglementaires françaises qui répondent aux exigences de la Taxinomie européenne.
Le présent fichier décrypte l'annexe 2 de l'acte délégué de la Commission Européenne publié le 4 juin 2021, qui permet de déterminer "à quelles conditions une activité économique peut être considérées comme contribuant substantiellement à l'adaptation au changement climatique, sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux".
La Taxinomie européenne décrit la durabilité de 70 activités, réparties en 8 grands secteurs. Le titre des onglets suivants correspondent aux activités économiques abordées par la Taxinomie relatives au secteur de la construction et de l'immobilier, dans le cadre de l'adaptation. Toutefois d'autres activités connexes peuvent être concernées par la Taxinomie.
Clés de lecture des onglets
Chaque onglet a été pensé de sorte à illustrer la démarche, en plusieurs étapes, de la Taxinomie européenne.
Etape 1 : Etude de l'éligibilité des activités :
- Activités éligibles : pour savoir quelles activités sont éligibles à la taxinomie européenne, il suffit de vérifier la nomenclature NACE (bas de chaque onglet)
Etape 2 : Etude de l'alignement avec les critères techniques de contribution substantielle
- Critère de contribution substantielle (CCS) : pour contribuer à l'un des 6 objectifs environnementaux, il faut respecter l'ebsemble des critères techniques spécifiques définis pour cet objectif. Sauf dans le cas des CCS notés 1a ou 1b, qui laissent le choix à l'opérateur. Ces critères sont abrégés dans chaque onglet sous l'acronyme CCS. Pour chaque CCS, une étude des équivalences réglementaires françaises à été faite et est composée d'une brève synthèse et des liens web y apportant plus de détails.
- Do No Significant Harm (DNSH) : l'activité éligible ne doit pas porter préjudice important aux 5 autres objectifs environnementaux, évalué au regard de critères supplémentaires appelés DNSH. De la même manière que pour les CCS, une études des équivalences réglementaires françaises à été réalisée.
Les colonnes Pratiques et Niveau de complexité sont destinées à être complétées avec la contribution au GT des membres de l'OID.
Enfin, des colonnes FAQ et Commentaires ont été ajoutées dans un objectif de discussion avec les membres de l'OID aussi bien qu'avec un interlocuteur de la Commission Européenne.
Navigation - Cliquer pour consulter
Chaque onglet décrit les critères de durabilité pour les activités susceptibles de concerner les acteurs de la filière bâtiment, en reprenant la numérotation en référence à l'annexe correspondante pour l'objectif environnemental, de la manière suivante :
- 7.1 Contruction de bâtiments neufs
- 7.2 Rénovation de bâtiments existants
- 7.3 Installation, maintenance et réparation d'équipements favorisant l'efficacité énergétique
- 7.4 Installation, maintenance et réparation de stations de bornes de recharge pour véhicules électriques
- 7.5 Installation, maintenance et réparation d'instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments
- 7.6 Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables
- 7.7 Acquisition et propriété
- 9.3 Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments

## 7.1 Construction de bâtiments
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.1 Construction de bâtiments neufs |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente ainsi que la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise | Plan National Adaptation au Changement Climatique 2 (PNACC 2) : 1. Protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions climatiques : - L’adaptation des réseaux et infrastructures essentiels assurant les services de base à la population, tels que transports (fiabilité et confort climatique), énergie, télécommunication, réseaux d’eau potable, collecte des eaux usées et pluviales et développement de solutions alternatives (par exemple des mobilités douces et des solutions fondées sur la nature) ; - La lutte contre les îlots de chaleur urbains et le renforcement du confort du bâtiment en s’appuyant sur des solutions urbanistiques, écologiques et architecturales innovantes, et des solutions techniques performantes ; - L’utilisation des solutions fondées sur la nature dans les situations où elles permettent d’améliorer la résilience des territoires et de protéger l’environnement, telles que la végétalisation des espaces urbains, la mise en place de techniques alternatives d’assainissement et l’intégration de la trame verte et bleue 2. Renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat : - Le MTES et le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) définiront, en concertation avec les parties prenantes, un cadre permettant d’évaluer la pertinence économique et les impacts socioéconomiques et environnementaux des projets d’investissement Loi Climat Résilience du 22 août 2021 : - Obligation d'installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés sur 30% de la surface de toiture lors d'une construction, d'une extension ou d'une rénovation lourde étendue aux surfaces commerciales avec une baisse du seuil à 500 m² de création de surface. Elle est aussi étendue aux immeubles de bureaux de plus de 1000 m² et aux parkings de plus de 500 m². | Plan national Adaptation au Changement Climatique 2 (PNACC 2 ) : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf# Rapport 2019 solutions fondées sur la nature : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2019_SfN_WEB.pdf
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs. | Loi Energie Climat - Article 29 du 27 mai 2021 : - L'article 29 prévoit une meilleure intégration des enjeux climatiques avec un focus sur les risques climatiques : obligation de publier des informations sur l'évaluation, priorisation et gestion et détails méthodologiques associés, avec un focus sur les risques physiques et de transition (climatiques) et les risques liés à l’érosion de la biodiversité. | Guide d'application du décret d'application article 29 LEC : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/9dda8d8c-85c4-4d74-ba6b-186f3fad4e79/files/f242d996-f393-4c11-b084-a3a627a44cf1
Do No Significant Harm | DNSH Atténuation 1 | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Atténuation 2 | Le consommation d'énergie primaire respecte les exigences de la NZEB en vigueur. La performance énergétique est certifiée par un Contrat de Performance Energétique. | Le Contrat de performance énergétique renvoie au DPE pour la France.
| DNSH Gestion de l'eau 1 | Encadrement des débits de consommation d'eau des équipements sanitaires, sauf pour les bâtiments résidentiels : - robinets de lavabo et de cuisine < 6 litres/minute ; - douches < 8 litres/minute ; - toilettes à cuvette et réservoir, volume d’eau par chasse complète compris entre 3,5 et 6 litres maximum ; - urinoirs < 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre. | DTU 60.11 : - Prévoit le dimensionnement des évacuations d'eau (diamètre des tuyaux d'évacuation). - Prévoit le dimensionnement des eaux pluviales. Ces critères sont également repris dans des normes européennes (EN). Il ne semble pas y avoir de règlementation sur le débit des équipements. | DTU 60.11 : https://batiadvisor.fr/dtu-60-11-les-regles-de-calcul-des-installations-de-plomberie-sanitaire-et-deaux-pluviales/
| DNSH Gestion de l'eau 2 | Verification de l'état écologique des eaux souterraines lors de la construction, et élaboration d'un plan de gestion durable avec les parties prenantes pertinentes, afin que les risques soient recensés et traités. (annexe B) | L'évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée conformément aux directives : - Si le projet est concerné par nomenclature IOTA, le projet doit mettre en place d'un plan de gestion conforme à la directive 2000/60/CE (Directive Cadre sur l'Eau), transposée en France en 2006 sous la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). - En France, les projets IOTA sont soumis à l'EIE, qui comprend déjà une analyse de l'état écologique des eaux souterraines | - Directive 2000/60/CE : https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Comment-constituer-un-dossier-loi-sur-l-eau/Dans-quel-cas-deposer-un-dossier-Loi-sur-l-eau http://piles.cerema.fr/IMG/pdf/Loi_eau_310108_cle51464a.pdf '- Directive 2011/92/UE : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/reforme_etude_d_impact-_cas_par_cas.pdf http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/09/01/important-reforme-de-l-evaluation-environnementale-et-de-l-5842387.html
| DNSH Economie circulaire 1 | Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition | LTECV (2015) : - Obligation de réaliser un diagnostic sur les déchets issus de la démolition pour les bâtiments > 1000 m² ou ayant hébergé au moins une substance dangereuse depuis le 1er mars 2012 - Obligation de réaliser un diagnostic PMD pour les travaux de rénovation et de réhabilitation lourde à partir de janvier 2022. - Obligations portant surtout sur les travaux de démolition en vue d'une réhabilitation. Plusieurs actions sont mises en place tout au long de la chaîne de valeur par le gouvernement pour l'atteindre. | Déchets du bâtiment et des travaux publics : https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics Diagnostic PMD : https://skovavocats.fr/les-decrets-dapplication-du-diagnostic-pmd-enfin-publies/ https://ac-environnement.fr/actualite/actu-nouveau-diagnostic-pmd-produits-materiaux-dechets
| DNSH Economie circulaire 2 | La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage. | La conception démontable des bâtiments n'est pas encore réglementée en France. Néanmoins, elle est indirectement motivée par les réglementations relatives à l'environnement et aux déchets notamment dans le secteur du bâtiment. Art. 224 de la Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : La loi rend obligatoire, préalablement aux travaux de construction, une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution d'un bâtiment, y compris par sa surélévation (plus de détails par décret à venir). Incitations de la part des certifications environnementales (HQE construction notamment). | - ISO 20 887 : https://fve.ch/adaptabilite-et-demontabilite-la-nouvelle-norme-pour-des-constructions-durables Référentiel de l'ISO non disponible dans son intégralité. - Autres normes / réglementations conception démontable : http://www.batiment-energie.org/doc/70/FBE-ECB-enjeu-D-V5.pdf - Art. 244 Loi Climat Résilience : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957253
| DNSH Pollution 1 | Appendice C L'activité n'entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation : - de polluants organiques persitants - de mercure et composés du mercure - de substances qui appauvrissent la couche d'ozone - de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - de substances chimiques visées par la réglementation REACH : - de substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 - de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques - toutes les autres substances dangereuses pour la santé | La plupart de ces polluants font l'objet d'une règlementation stricte en France et sont donc respectés. Toutefois, n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires. | POP : https://www.ecologie.gouv.fr/polluants-organiques-persistants-pop REACH : https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-reach Arrêté du 5 mars 2020 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041731792
| DNSH Pollution 2 | Seuils d'émissions chimiques pour les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec les occupants : - moins de 0,001 mg de COV cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 de matériaux ou de composants - moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériaux ou de composants | Les composés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégories 1 et 2 sont interdits. Etiquetage pour information du consommateur pour les formaldéhydes et les émissions totales de COV. Aucun produit n'est interdit. La pose de l'étiquette est obligatoire par la personne physique ou morale responsable de la mise à disposition du produit sur le marché. La méthodologie de l'étiquetage emploie la norme ISO 16000 demandée par la Taxinomie européenne. Les seuils de la Taxinomie européenne correspondent aux étiquettes A+ et A pour les formaldéhydes. --> Utiliser uniquement des produits étiquetés A ou A+ | Etiquetage des produits de construction : https://www.ecologie.gouv.fr/etiquetage-des-produits-construction Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023991852/
| DNSH Pollution 3 | Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400. | Il existe plusieurs inventaires pour statuer sur l'état de pollution du site concerné : BASIAS, BASOL, SIS. En cas de suspicion, il doit y avoir une prestation de "levée de doute" avec visite de site et étude historique et documentaire. Elle répond à la norme NF X 31-620-2. Pour tous les terrains SIS il faut joindre au permis d'aménager ou de construire une attestation qui justifie de la réalisation d'une étude de sol par un bureau certifié ou équivalent. Respect de la norme NF X31-620-5. Reconversion des friches polluées définie dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Actions de dépollution en fonction de l'usage visé. | Reconversion des friches polluées : https://www.ecologie.gouv.fr/reconversion-des-friches-polluees-besoin-soutien-economique-confirme-appels-projets-du-plan-relance Sites et sols pollués : https://www.ecologie.gouv.fr/sites-et-sols-pollues#scroll-nav__8
| DNSH Pollution 4 | Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. | Bruit : Des mesures doivent être mises en place pour réduire le bruit sur les chantiers selon les dispositions de l'article R1336-10 du Code de la Santé Publique. Poussières : Un guide a été publié par l'Ursif en 2016 avec des procédés détaillés pour éviter les poussières sur les chantiers. --> A priori il n'y a toutefois pas de réglementation spécifique. Polluants : Ordonnance concernant les moteurs des engins mobiles non routiers (dont engins de chantier) qui fixe des limites d'émissions et définit les contrôles et sanctions associés. --> Voir si cela peut être suffisant pour ce critère. | Article R1336-10 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035425918/ Ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041982910
| DNSH Biodiversité 1 | Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe : conduite d'une EIE (Evaluation des Incidences sur l'Environnement), conformément à la directive directive 2011/92/UE, et mise en oeuvre des recommandations d'atténuation et de compensation | Article R122-2 du Code de l'environnement, rubrique 39 : - Evaluation des Incidences sur l'Environnement est réalisée systématiquement pour certains projets, et soumise à examen au cas par cas pour d'autres. La vérification de l'application des mesures de compensation est partielle, ce DNSH vient renforcer les exigences. | Directive 2011/92/UE sur l'évalution des incidences sur l'environnement : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=LV Annexe Article R122-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042369329/ Evaluation environnementale, étude d'impact, autorisation environnementale : https://www.taloen.fr/ressources/6251689c-b830-4019-8772-c1737ef99742
| DNSH Biodiversité 2 | La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes: (a) terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS) ; (b) terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne ou la liste rouge de l’UICN ; (c) terres répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale et utilisée dans l’inventaire national de gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas | (a) N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce point. (b) L’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Cette liste diffère toutefois de celle de l'UICN, il y a donc une source d'erreurs potentielle sur ce critère. (c) En France, plusieurs seuils permettent de déterminer une forêt : - 10% de couverture du sol par les houppiers d'essences ligneuses - 0,5 ha de superficie - 5m de hauteur d'arbres à maturité - 20m de largeur La construction dans ces zones peut être envisageables selon diverses conditions, notamment pour des projets de moins de 4 ha. Elle est régie par le code forestier | (b) : https://uicn.fr/liste-rouge-france/ (c) : https://www.citepa.org/wp-content/uploads/publications/ccnucc/CCNUCC_france_2019.pdf
Codes NACE concernés | F41.1 | Development of building projects
| F41.2 | Construction of residential and non-residential buildings
| F43 | Specialised construction activities
| F43.1.1 | Demolition
| F43.1.2 | Site preparation
| F43.1.3 | Test drilling and boring
| F43.2.1 | Electrical installation
| F43.2.2 | Plumbing, heat and air-conditioning installation
| F43.2.9 | Other construction installation
| F43.3.1 | Plastering
| F43.3.2 | Joinery installation
| F43.3.3 | Floor and wall covering
| F43.3.4 | Painting and glazing
| F43.3.9 | Other building completion and finishing
| F43.9.1 | Roofing activities
| F43.9.9 | Other specialised construction activities

## 7.2 Rénovation de bâtiments
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.2 Rénovation de bâtiments existants |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | La construction et les travaux de génie civil ou leur préparation.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise | Plan National Adaptation au Changement Climatique 2 (PNACC 2) : 1. Protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions climatiques : - L’adaptation des réseaux et infrastructures essentiels assurant les services de base à la population, tels que transports (fiabilité et confort climatique), énergie, télécommunication, réseaux d’eau potable, collecte des eaux usées et pluviales et développement de solutions alternatives (par exemple des mobilités douces et des solutions fondées sur la nature) ; - La lutte contre les îlots de chaleur urbains et le renforcement du confort du bâtiment en s’appuyant sur des solutions urbanistiques, écologiques et architecturales innovantes, et des solutions techniques performantes ; - L’utilisation des solutions fondées sur la nature dans les situations où elles permettent d’améliorer la résilience des territoires et de protéger l’environnement, telles que la végétalisation des espaces urbains, la mise en place de techniques alternatives d’assainissement et l’intégration de la trame verte et bleue 2. Renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat : - Le MTES et le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) définiront, en concertation avec les parties prenantes, un cadre permettant d’évaluer la pertinence économique et les impacts socioéconomiques et environnementaux des projets d’investissement Loi Climat Résilience du 22 août 2021 : - Obligation d'installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés sur 30% de la surface de toiture lors d'une construction, d'une extension ou d'une rénovation lourde étendue aux surfaces commerciales avec une baisse du seuil à 500 m² de création de surface. Elle est aussi étendue aux immeubles de bureaux de plus de 1000 m² et aux parkings de plus de 500 m². | Plan national Adaptation au Changement Climatique 2 (PNACC 2 ) : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf# Rapport 2019 solutions fondées sur la nature : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2019_SfN_WEB.pdf
| CCS2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs. | Loi Energie Climat - Article 29 du 27 mai 2021 : - L'article 29 prévoit une meilleure intégration des enjeux climatiques avec un focus sur les risques climatiques : obligation de publier des informations sur l'évaluation, priorisation et gestion et détails méthodologiques associés, avec un focus sur les risques physiques et de transition (climatiques) et les risques liés à l’érosion de la biodiversité. | Guide d'application du décret d'application article 29 LEC : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/9dda8d8c-85c4-4d74-ba6b-186f3fad4e79/files/f242d996-f393-4c11-b084-a3a627a44cf1
Do No Significant Harm | DNSH Atténuation 1 | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Gestion de l'eau 1 | Encadrement des débits de consommation d'eau des équipements sanitaires, sauf pour les bâtiments résidentiels : - robinets de lavabo et de cuisine < 6 litres/minute ; - douches < 8 litres/minute ; - toilettes à cuvette et réservoir, volume d’eau par chasse complète compris entre 3,5 et 6 litres maximum ; - urinoirs < 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre. | DTU 60.11 : - Prévoit le dimensionnement des évacuations d'eau (diamètre des tuyaux d'évacuation). - Prévoit le dimensionnement des eaux pluviales. Ces critères sont également repris dans des normes européennes (EN). Il ne semble pas y avoir de règlementation sur le débit des équipements. | DTU 60.11 : https://batiadvisor.fr/dtu-60-11-les-regles-de-calcul-des-installations-de-plomberie-sanitaire-et-deaux-pluviales/
| DNSH Economie circulaire 1 | Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition | LTECV (2015) : - Obligation de réaliser un diagnostic sur les déchets issus de la démolition pour les bâtiments > 1000 m² ou ayant hébergé au moins une substance dangereuse depuis le 1er mars 2012 - Obligation de réaliser un diagnostic PMD pour les travaux de rénovation et de réhabilitation lourde à partir de janvier 2022. - Obligations portant surtout sur les travaux de démolition en vue d'une réhabilitation. Plusieurs actions sont mises en place tout au long de la chaîne de valeur par le gouvernement pour l'atteindre. | Déchets du bâtiment et des travaux publics : https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics Diagnostic PMD : https://skovavocats.fr/les-decrets-dapplication-du-diagnostic-pmd-enfin-publies/ https://ac-environnement.fr/actualite/actu-nouveau-diagnostic-pmd-produits-materiaux-dechets
| DNSH Economie circulaire 2 | La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage. | La conception démontable des bâtiments n'est pas encore réglementée en France. Néanmoins, elle est indirectement motivée par les réglementations relatives à l'environnement et aux déchets notamment dans le secteur du bâtiment. Art. 224 de la Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : La loi rend obligatoire, préalablement aux travaux de construction, une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution d'un bâtiment, y compris par sa surélévation (plus de détails par décret à venir). Incitations de la part des certifications environnementales (HQE construction notamment). | - ISO 20 887 : https://fve.ch/adaptabilite-et-demontabilite-la-nouvelle-norme-pour-des-constructions-durables Référentiel de l'ISO non disponible dans son intégralité. - Autres normes / réglementations conception démontable : http://www.batiment-energie.org/doc/70/FBE-ECB-enjeu-D-V5.pdf - Art. 244 Loi Climat Résilience : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957253
| DNSH Pollution 1 | Appendice C L'activité n'entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation : - de polluants organiques persitants - de mercure et composés du mercure - de substances qui appauvrissent la couche d'ozone - de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - de substances chimiques visées par la réglementation REACH : - de substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 - de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques - toutes les autres substances dangereuses pour la santé | La plupart de ces polluants font l'objet d'une règlementation stricte en France et sont donc respectés. Toutefois, n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires. | POP : https://www.ecologie.gouv.fr/polluants-organiques-persistants-pop REACH : https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-reach Arrêté du 5 mars 2020 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041731792
| DNSH Pollution 2 | Seuils d'émissions chimiques pour les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec les occupants : - moins de 0,001 mg de COV cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 de matériaux ou de composants - moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériaux ou de composants | Les composés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégories 1 et 2 sont interdits. Etiquetage pour information du consommateur pour les formaldéhydes et les émissions totales de COV. Aucun produit n'est interdit. La pose de l'étiquette est obligatoire par la personne physique ou morale responsable de la mise à disposition du produit sur le marché. La méthodologie de l'étiquetage emploie la norme ISO 16000 demandée par la Taxinomie européenne. Les seuils de la Taxinomie européenne correspondent aux étiquettes A+ et A pour les formaldéhydes. --> Utiliser uniquement des produits étiquetés A ou A+ | Etiquetage des produits de construction : https://www.ecologie.gouv.fr/etiquetage-des-produits-construction Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023991852/
| DNSH Pollution 4 | Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. | Bruit : Des mesures doivent être mises en place pour réduire le bruit sur les chantiers selon les dispositions de l'article R1336-10 du Code de la Santé Publique. Poussières : Un guide a été publié par l'Ursif en 2016 avec des procédés détaillés pour éviter les poussières sur les chantiers. --> A priori il n'y a toutefois pas de réglementation spécifique. Polluants : Ordonnance concernant les moteurs des engins mobiles non routiers (dont engins de chantier) qui fixe des limites d'émissions et définit les contrôles et sanctions associés. --> Voir si cela peut être suffisant pour ce critère. | Article R1336-10 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035425918/ Ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041982910
| DNSH Biodiversité | Néant | Néant
Codes NACE concernés | F41 | Construction of buildings
| F41.1 | Development of building projects
| F41.2 | Construction of residential and non-residential buildings
| F43 | Specialised construction activities
| F43.1.1 | Demolition
| F43.1.2 | Site preparation
| F43.1.3 | Test drilling and boring
| F43.2.1 | Electrical installation
| F43.2.2 | Plumbing, heat and air-conditioning installation
| F43.2.9 | Other construction installation
| F43.3.1 | Plastering
| F43.3.2 | Joinery installation
| F43.3.3 | Floor and wall covering
| F43.3.4 | Painting and glazing
| F43.3.9 | Other building completion and finishing
| F43.9.1 | Roofing activities
| F43.9.9 | Other specialised construction activities

## 7.3 Equipements d'efficacité en
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.3 Installation, maintenance et réparation d'équipements favorisant l'efficacité énergétique |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Mesures de rénovation individuelles consistant en l’installation, la maintenance ou la réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs.
Do No Significant Harm | DNSH Atténuation | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Gestion de l'eau | Néant
| DNSH Economie circulaire | Néant
| DNSH Pollution 1 | Appendice C L'activité n'entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation : - de polluants organiques persitants - de mercure et composés du mercure - de substances qui appauvrissent la couche d'ozone - de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - de substances chimiques visées par la réglementation REACH : - de substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 - de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques - toutes les autres substances dangereuses pour la santé | La plupart de ces polluants font l'objet d'une règlementation stricte en France et sont donc respectés. Toutefois, n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires. | POP : https://www.ecologie.gouv.fr/polluants-organiques-persistants-pop REACH : https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-reach Arrêté du 5 mars 2020 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041731792
| DNSH Pollution 2 | En cas d’ajout d’isolation thermique à l’enveloppe existante d’un bâtiment, un diagnostic immobilier est réalisé conformément à la législation nationale par un spécialiste compétent formé à la détection de l’amiante. Tout enlèvement d’un isolant calorifuge qui contient ou est susceptible de contenir de l’amiante, la rupture ou le forage mécanique ou le vissage ou l’enlèvement de panneaux isolants, de tuiles et d’autres matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par du personnel dûment formé soumis à un contrôle sanitaire avant, pendant et après les travaux, conformément à la législation nationale. | Diagnostic amiante obligatoire avant travaux (dont rénovation) selon le décret n°2017-899 du 9 mai 2017. Les résultats doivent être pris en compte par l'entreprise de construction. Les tests doivent être réalisés par un personnel accrédité, dont les compétences sont définies dans l'arrêté du 1er octobre relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses. Le travail de l'amiante nécessite une accréditation : 3 titres professionnels sont définis par les arrêtés du 20 juillet 2018. Les entreprises réalisant le retrait et l'encapsulage d'amiante doivent être certifiées. | Rénovation énergétique des bâtiments et diagnostic amiante avant travaux : https://demoldiag.fr/renovation-energetique-des-batiments-et-diagnostic-amiante-avant-travaux/ Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certains opérations : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034637164 Règlementations amiante : https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/amiante
| DNSH Biodiversité | Néant
Codes NACE concernés | F42 | Civil engineering
| F42.1 | Construction of roads and railways
| F42.2 | Construction of utility projects (fluids, electricity, telecommunications)
| F42.9 | Construction of other civil engineering projects (including water projects)
| F43 | Specialised construction activities
| F43.1 | Demolition and site preparation
| F43.2 | Electrical, plumbing and other construction installation activities
| F43.3 | Building completion and finishing
| F43.9 | Other specialised construction activities
| M71 | Architectural and engineering activities ; technical testing and analysis
| M71.1 | Architectural and engineering activities and related technical consultancy
| M71.2 | Technical testing and analysis
| C16 | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
| C16.1 | Sawmilling and planing of wood
| C16.2 | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
| C17 | Manufacture of paper and paper products
| C17.1 | Manufacture of pulp, paper and paperboard
| C17.2 | Manufacture of articles of paper and paperboard
| C22 | Manufacture of rubber and plastic products
| C23 | Manufacture of other non-metallic mineral products
| C23.1 | Manufacture of glass and glass products
| C23.2 | Manufacture of refractory products
| C23.3 | Manufacture of clay building materials
| C23.4 | Manufacture of other porcelain and ceramic products
| C23.5 | Manufacture of cement, lime and plaster
| C23.6 | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
| C23.7 | Cutting, shaping and finishing of stone
| C23.9 | Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
| C25 | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
| C25.1 | Manufacture of structural metal products
| C25.2 | Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
| C25.3 | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
| C25.4 | Manufacture of weapons and ammunition
| C25.5 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
| C25.6 | Treatment and coating of metals; machining
| C25.7 | Manufacture of cutlery, tools and general hardware
| C25.9 | Manufacture of other fabricated metal products
| C27 | Manufacture of electrical equipment
| C27.1 | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
| C27.2 | Manufacture of batteries and accumulators
| C27.3 | Manufacture of wiring and wiring devices
| C27.4 | Manufacture of electric lighting equipment
| C27.5 | Manufacture of domestic appliances
| C27.9 | Manufacture of other electrical equipment
| C28 | Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
| C28.1 | Manufacture of general-purpose machinery (ivens, lifting and handling equipment, office machinery, cooling and ventilation equipment
| C28.2 | Manufacture of other general-purpose machinery
| C28.3 | Manufacture of agricultural and forestry machinery
| C28.4 | Manufacture of metal forming machinery and machine tools
| C28.9 | Manufacture of other special-purpose machinery
| C33.1.2 | Repair of machinery
| S95.2.1 | Repair of consumer electronics
| S95.2.2 | Repair of household appliances and home and garden equipment

## 7.4 Stations recharge élec
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.4 Installation, maintenance et réparation de stations de bornes de recharge pour véhicules électriques |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs.
Do No Significant Harm | DNSH Adaptation | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Gestion de l'eau | Néant
| DNSH Economie circulaire | Néant
| DNSH Pollution | Néant
| DNSH Biodiversité | Néant
Codes NACE concernés | F42 | Civil engineering
| F42.1 | Construction of roads and railways
| F42.2 | Construction of utility projects (fluids, electricity, telecommunications)
| F42.9 | Construction of other civil engineering projects (including water projects)
| F43 | Specialised construction activities
| F43.1 | Demolition and site preparation
| F43.2 | Electrical, plumbing and other construction installation activities
| F43.3 | Building completion and finishing
| F43.9 | Other specialised construction activities
| M71 | Architectural and engineering activities ; technical testing and analysis
| M71.1 | Architectural and engineering activities and related technical consultancy
| M71.2 | Technical testing and analysis
| C16 | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
| C16.1 | Sawmilling and planing of wood
| C16.2 | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
| C17 | Manufacture of paper and paper products
| C17.1 | Manufacture of pulp, paper and paperboard
| C17.2 | Manufacture of articles of paper and paperboard
| C22 | Manufacture of rubber and plastic products
| C23 | Manufacture of other non-metallic mineral products
| C23.1 | Manufacture of glass and glass products
| C23.2 | Manufacture of refractory products
| C23.3 | Manufacture of clay building materials
| C23.4 | Manufacture of other porcelain and ceramic products
| C23.5 | Manufacture of cement, lime and plaster
| C23.6 | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
| C23.7 | Cutting, shaping and finishing of stone
| C23.9 | Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
| C25 | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
| C25.1 | Manufacture of structural metal products
| C25.2 | Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
| C25.3 | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
| C25.4 | Manufacture of weapons and ammunition
| C25.5 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
| C25.6 | Treatment and coating of metals; machining
| C25.7 | Manufacture of cutlery, tools and general hardware
| C25.9 | Manufacture of other fabricated metal products
| C27 | Manufacture of electrical equipment
| C27.1 | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
| C27.2 | Manufacture of batteries and accumulators
| C27.3 | Manufacture of wiring and wiring devices
| C27.4 | Manufacture of electric lighting equipment
| C27.5 | Manufacture of domestic appliances
| C27.9 | Manufacture of other electrical equipment
| C28 | Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
| C28.1 | Manufacture of general-purpose machinery (ivens, lifting and handling equipment, office machinery, cooling and ventilation equipment
| C28.2 | Manufacture of other general-purpose machinery
| C28.3 | Manufacture of agricultural and forestry machinery
| C28.4 | Manufacture of metal forming machinery and machine tools
| C28.9 | Manufacture of other special-purpose machinery

## 7.5 Pilotage perf éner
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.5 Installation, maintenance et réparation d'instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Mesures de rénovation individuelles consistant en l’installation, la maintenance ou la réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs.
Do No Significant Harm | DNSH Adaptation | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Gestion de l'eau | Néant
| DNSH Economie circulaire | Néant
| DNSH Pollution 1 | Néant
| DNSH Pollution 2 | Néant
| DNSH Biodiversité | Néant
Codes NACE concernés | F42 | Civil engineering
| F42.1 | Construction of roads and railways
| F42.2 | Construction of utility projects (fluids, electricity, telecommunications)
| F42.9 | Construction of other civil engineering projects (including water projects)
| F43 | Specialised construction activities
| F43.1 | Demolition and site preparation
| F43.2 | Electrical, plumbing and other construction installation activities
| F43.3 | Building completion and finishing
| F43.9 | Other specialised construction activities
| M71 | Architectural and engineering activities ; technical testing and analysis
| M71.1 | Architectural and engineering activities and related technical consultancy
| M71.2 | Technical testing and analysis
| C16 | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
| C16.1 | Sawmilling and planing of wood
| C16.2 | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
| C17 | Manufacture of paper and paper products
| C17.1 | Manufacture of pulp, paper and paperboard
| C17.2 | Manufacture of articles of paper and paperboard
| C22 | Manufacture of rubber and plastic products
| C23 | Manufacture of other non-metallic mineral products
| C23.1 | Manufacture of glass and glass products
| C23.2 | Manufacture of refractory products
| C23.3 | Manufacture of clay building materials
| C23.4 | Manufacture of other porcelain and ceramic products
| C23.5 | Manufacture of cement, lime and plaster
| C23.6 | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
| C23.7 | Cutting, shaping and finishing of stone
| C23.9 | Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
| C25 | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
| C25.1 | Manufacture of structural metal products
| C25.2 | Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
| C25.3 | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
| C25.4 | Manufacture of weapons and ammunition
| C25.5 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
| C25.6 | Treatment and coating of metals; machining
| C25.7 | Manufacture of cutlery, tools and general hardware
| C25.9 | Manufacture of other fabricated metal products
| C27 | Manufacture of electrical equipment
| C27.1 | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
| C27.2 | Manufacture of batteries and accumulators
| C27.3 | Manufacture of wiring and wiring devices
| C27.4 | Manufacture of electric lighting equipment
| C27.5 | Manufacture of domestic appliances
| C27.9 | Manufacture of other electrical equipment
| C28 | Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
| C28.1 | Manufacture of general-purpose machinery (ivens, lifting and handling equipment, office machinery, cooling and ventilation equipment
| C28.2 | Manufacture of other general-purpose machinery
| C28.3 | Manufacture of agricultural and forestry machinery
| C28.4 | Manufacture of metal forming machinery and machine tools
| C28.9 | Manufacture of other special-purpose machinery

## 7.6 Technologies EnR
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.6 Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables, sur site.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs.
Do No Significant Harm | DNSH Adaptation | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Gestion de l'eau | Néant
| DNSH Economie circulaire | Néant
| DNSH Pollution | Néant
| DNSH Biodiversité | Néant
Codes NACE concernés | F42 | Civil engineering
| F42.1 | Construction of roads and railways
| F42.2 | Construction of utility projects (fluids, electricity, telecommunications)
| F42.9 | Construction of other civil engineering projects (including water projects)
| F43 | Specialised construction activities
| F43.1 | Demolition and site preparation
| F43.2 | Electrical, plumbing and other construction installation activities
| F43.3 | Building completion and finishing
| F43.9 | Other specialised construction activities
| M71 | Architectural and engineering activities ; technical testing and analysis
| M71.1 | Architectural and engineering activities and related technical consultancy
| M71.2 | Technical testing and analysis
| C16 | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
| C16.1 | Sawmilling and planing of wood
| C16.2 | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
| C17 | Manufacture of paper and paper products
| C17.1 | Manufacture of pulp, paper and paperboard
| C17.2 | Manufacture of articles of paper and paperboard
| C22 | Manufacture of rubber and plastic products
| C23 | Manufacture of other non-metallic mineral products
| C23.1 | Manufacture of glass and glass products
| C23.2 | Manufacture of refractory products
| C23.3 | Manufacture of clay building materials
| C23.4 | Manufacture of other porcelain and ceramic products
| C23.5 | Manufacture of cement, lime and plaster
| C23.6 | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
| C23.7 | Cutting, shaping and finishing of stone
| C23.9 | Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
| C25 | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
| C25.1 | Manufacture of structural metal products
| C25.2 | Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
| C25.3 | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
| C25.4 | Manufacture of weapons and ammunition
| C25.5 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
| C25.6 | Treatment and coating of metals; machining
| C25.7 | Manufacture of cutlery, tools and general hardware
| C25.9 | Manufacture of other fabricated metal products
| C27 | Manufacture of electrical equipment
| C27.1 | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
| C27.2 | Manufacture of batteries and accumulators
| C27.3 | Manufacture of wiring and wiring devices
| C27.4 | Manufacture of electric lighting equipment
| C27.5 | Manufacture of domestic appliances
| C27.9 | Manufacture of other electrical equipment
| C28 | Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
| C28.1 | Manufacture of general-purpose machinery (ivens, lifting and handling equipment, office machinery, cooling and ventilation equipment
| C28.2 | Manufacture of other general-purpose machinery
| C28.3 | Manufacture of agricultural and forestry machinery
| C28.4 | Manufacture of metal forming machinery and machine tools
| C28.9 | Manufacture of other special-purpose machinery

## 7.7 Acquisition et propriété
Secteur de la Taxinomie |  | Construction et activités immobilières
Activité |  | 7.7 Acquisition et propriété |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Achat d’immobilier et exercice de la propriété de cet immobilier.
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs. | Loi Energie Climat - Article 29 du 27 mai 2021 : - L'article 29 prévoit une meilleure intégration des enjeux climatiques avec un focus sur les risques climatiques : obligation de publier des informations sur l'évaluation, priorisation et gestion et détails méthodologiques associés, avec un focus sur les risques physiques et de transition (climatiques) et les risques liés à l’érosion de la biodiversité. | Guide d'application du décret d'application article 29 LEC : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/9dda8d8c-85c4-4d74-ba6b-186f3fad4e79/files/f242d996-f393-4c11-b084-a3a627a44cf1
Do No Significant Harm | DNSH Atténuation 1 | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Atténuation 2 | Bâtiments construits avant le 31 décembre 2020 : - DPE relevant au minimum de la classe C - A défaut, le bâtiment fait partie des 30% du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d'énergie primaire Bâtiments construits après le 31 décembre 2020 : La consommation d'énergie primaire suit les exigences de la NZEB en vigueur. La performance énergétique est certifiée par un DPE. | Bâtiments construits avant le 31 décembre 2020 : - Seuils DPE classe C : 110 à 180 kWh/m²/an et 11 à 30 kg CO2/m²/an Bâtiments construits après le 31 décembre 2020 : - NZEB-10% = Seuil RT2012 - 10% = 40 kWhep/m².an | Diagnostic de performance énergétiue (DPE) : https://www.toutsurmesfinances.com/immobilier/diagnostic-de-performance-energetique-dpe-definition-contenu-validite.html RT2012 : https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-thermique-rt2012
| DNSH Gestion de l'eau | Néant
| DNSH Economie circulaire | Néant
| DNSH Pollution | Néant
| DNSH Biodiversité | Néant
Codes NACE concernés | L68 | Real estate activities
| L68.1 | Buying and selling of own real estate
| L68.2 | Renting and operating of own or leased real estate
| L68.3 | Real estate activities on a fee or contract basis

## 9.1 Activités d'ingénierie
Secteur de la Taxinomie |  | Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activité |  | 9.1 Activités d'ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l'adaptation au changement climatique |  |  |  | Accéder à l'annexe technique Adaptation au changement climatique de la Taxinomie européenne
Définition du périmètre |  | Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique
|  | Critère | Correspondance France | Sources | Pratique | Niveau de complexité | Coût | Commentaire relecteur
Critère de contribution substantielle à l'adaptation | CCS 1 | 1. Mise en œuvre de solutions physiques et non physiques ("solutions d'adaptation") réduisant les risques climatiques physiques les plus significatifs pour l'activité. 2. Solutions d'adaptation mises en œuvre : - N'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques physiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d'autres activités - Privilégient les Solutions Fondées sur la Nature - Sont compatibles avec les stratégies locales et sectorielles - Sont suivies et mesurées par des indicateurs spécifiques, avec la mise en place éventuelle d'actions correctives - Respectent les critères techniques et DNSH de la Taxinomie européenne si l'activité y est soumise
| CCS 2 | 1. Identification des risques climatiques physiques importants pour l'activité grâce à une méthodologie comprenant : - détermination des risques de l'appendice A (ci-contre) qui peuevnt influer sur le déroulement de l'activité économique pendant sa durée escomptée - évaluation des risques et de la vulnérabilité pour établir l'importance de chaque risque pouvant influer sur l'activité - évaluation des solutions d'adaptation pour réduire les risques climatiques physiques recensés Evaluation des risques proportionnée à l'ampleur de l'activité et à sa durée escomptée : - activités < 10 ans : projections climatiques à la plus petite échelle appropriée - autres activités : projections climatiques cohérentes avec la durée de l'activité (au minimum sur 10 et 30 ans pour les grands investissements) 2. Utilisation de projections climatiques et d'évaluation des incidences fondées sur les meilleures pratiques, tenant compte des savoirs scientifiques de pointe, et des méthodologies définies par le GIEC ou dans des publications évaluées par les pairs. L'activité économique supprime les obstacles à l'adaptation liés à l'information, à la finance, à la technologie et aux capacités. Elle cartographie les risques de manière rigoureuse. Les risques climatiques sont pris en compte dès la conception architecturale. | Loi Energie Climat - Article 29 du 27 mai 2021 : - L'article 29 prévoit une meilleure intégration des enjeux climatiques avec un focus sur les risques climatiques : obligation de publier des informations sur l'évaluation, priorisation et gestion et détails méthodologiques associés, avec un focus sur les risques physiques et de transition (climatiques) et les risques liés à l’érosion de la biodiversité. | Guide d'application du décret d'application article 29 LEC : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/9dda8d8c-85c4-4d74-ba6b-186f3fad4e79/files/f242d996-f393-4c11-b084-a3a627a44cf1
Do No Significant Harm | DNSH Atténuation 1 | Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.
| DNSH Gestion de l'eau | Les risques de dégradation de l'environnement lié à la préservation de la qualité de l'eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traité dans le but d'atteindre un bon potentiel écologique des eaux.
| DNSH Economie circulaire | Néant
| DNSH Pollution | Néant
| DNSH Biodiversité | Néant
Codes NACE concernés | M71 | Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
| M71.1 | Architectural and engineering activities and related technical consultancy
| M71.1.1 | Architectural activities
| M71.1.2 | Engineering activites and related technical consultancy
| M71.2 | Technical testing and analysis